# sveučilište u zagrebu

fakultet strojarstva i brodogradnje

# Zavod za termodinamiku toplinsku i procesnu tehniku

Katedra za toplinsku i procesnu tehniku

### STUDENTSKI LABORATORIJSKO ISTRAŽIVAČKI RAD

Zadatak br: 		8

Ime i prezime:

U sklopu laboratorijsko istraživačkog rada potrebno je izraditi

MONOBLOK DIZALICA TOPLINE S RADNOM TVARI R-290

Rad uključuje:

Potrebno je dizajnirati i izračunati potreban inercijski spremnik rashladne/ogrjevne vode te ventilokonvektor u komori za potrebe dizalice topline u izvedbi monoblok s radnom tvari R-290.

Primijenjene vještine u laboratoriju:

- Dimenzioniranje cjevovoda i inercijskog spremnika rashladne/ogrjevne vode,

- dimenzioniranje i odabir ventilokonvektora

- ispitivanje radnih parametara dizalice topline u režimu hlađenja i grijanja.

Oprema na raspolaganju:

- monoblok dizalica topline s radnom tvari R-290,

- osjetnici tlaka i temperature,

- pripadajuća oprema za potrebe servisiranja/punjenja/pražnjenja rashladnog sustava.

Zadano: 26.02.2025.						Zadali:

Prof.dr.sc. Marino Grozdek

Juraj Čukelj, mag.ing.mech.