INVESTITOR:		Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA:		ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

STUPANJ TAJNOSTI	:	POVJERLJIVO

BROJ PROJEKTA:		T.D. 15/18 VN

ZOP:		                        32/18-SJEVER-GP

PROJEKT SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE

VIDEO NADZOR

PRIMJERAK 1

Split ,prosinac 2018

PROJEKTANT:

Joško Marković ing.el.

___________________

Kopiju projekta ili dijela projekta, odnosno uvid u projektnu dokumentaciju smije imati samo osoba koja ima ovlast za obavljanje poslova tehničke zaštite propisane razine sukladno s ''Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite'' (NN 198/03).

# POPIS ODGOVORNIH OSOBA I SURADNIKA

## POPIS ODGOVORNIH OSOBA

1.	Joško Marković      _________________________________________

potpis

SADRŽAJ

1.	POPIS ODGOVORNIH OSOBA I SURADNIKA	2

1.1.	POPIS ODGOVORNIH OSOBA	2

2.	INFORMACIJE O PROJEKTU	4

2.1.	IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA

2.2.	RJEŠENJE obrta O DOBIVENOJ OVLASTI ZA OBAVLJANJE ZAŠTITARSKIH POSLOVA

2.3.	RJEŠENJE ODGOVORNE OSOBE O DOBIVENOJ OVLASTI ZA OBAVLJANJE ZAŠTITARSKIH POSLOVA

3.	PROJEKTNI ZADATAK	   8

3.1.	ZAHTJEV.................	...............         8.8

3.2.	TIP I OPSEG ZAŠTITE	8.2

# INFORMACIJE O PROJEKTU

Dokumentaciju je izradila: COBRA Alarm obrt za tehničku zaštitu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN br. 79/07) i članak 14. stavak 3. ”Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite” (NN br. 198/03) svi podaci prikupljeni i navedeni u ovoj dokumentaciji nose oznaku POVJERLJIVO.

Originalni dokument čuva se na elektronskom mediju i papiru kod Cobra Alarm, Split. Dokument je izrađen u 2 primjerka (izvornik i kopija), numerirani su brojem primjerka na naslovnoj stranici, koji se nalaze kod:

Primjerak 1:			FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Primjerak 2:			COBRA ALARM, Smiljanićeva 12, SPLIT

Dokumentaciju je potrebno čuvati sukladno s definiranim stupnjem povjerljivosti, uvid u projektnu dokumentaciju smiju imati osobe koje imaju ovlasti za obavljanje poslova tehničke zaštite propisane razine

# PROJEKTNI ZADATAK

## ZAHTJEV

Za potrebe investitora je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s prosudbom ugroženosti, sigurnosnim elaboratom i zahtijevanim mjerama zaštite sustava tehničke zaštite:

- Sustav neprekidnog video nadzora s pohranjivanjem video zapisa

## TIP I OPSEG ZAŠTITE

Projektnom dokumentacijom treba obuhvatiti slijedeće:

Sustav video nadzora treba obuhvatiti perimetar i sve pristupne ulaze i lokacije za koje je procijenjeno da su ugrožene. Fiksnim kamerama potrebno je nadzirati perimetar objekta i ulaze u objekt. Kamere moraju biti diskretne izvedbe i postavljene na način da se neupadljivo uklapaju kako ne bi izazivale osjećaj narušavanja privatnosti korisnika i osoblja.

Sustav video nadzora se temelji na ugradnji:

- HD video kamera, 4MP

- aplikacijskog softvera za obradu i prikaz video materijala

Izvršit će se integracija novih video kamera na postojeće mrežne video snimače te postojeći monitor za videonadzor na objektu

Kamere trebaju biti u boji sa dan/noć funkcionalnošću, minimalne rezolucije za identifikaciju (330piks/m) i mogućnošću upravljanja svim parametrima preko snimača. Vanjske kamere trebaju biti ugrađene u vodotijesna kućište s priborom za vanjsku montažu. Uvod kabela u kućište treba biti riješen na način da onemogućuje pristup kabelima zbog mehaničke zaštite i zaštite od sabotaže.

Obavezno je izvesti pomoćno napajanje preko UPS uređaja ( uređaj za neprekidno napajanje) sustava objekta koji će osigurati odgovarajuću autonomiju sustava.

U svrhu brze i djelotvorne intervencije zaštitarske tvrtke i policije, obaveza je investitora da obezbjedi internet priključak u štičenom objektu. Obavezna je i dodatna GSM veza u slučaju prekida Internet veze prem CDS-u.

Koncept ukupnog projektnog rješenja kao i rješenja pojedinih segmenata sustava trebaju biti ekološki podobna, usvojena i potvrđena tehničkom praksom. Pri implementaciji sustava tehničke zaštite potrebno je nužno voditi računa o usklađenju instalacijskih koridora sa ostalim instalacijama, dok se odabir opreme treba nužno usmjeriti k najkvalitetnijim rješenjima kako bi se pojava lažnih alarma svela na najmanju moguću mjeru.

Prilikom izrade projekta potrebno je poštivati važeće propise i prihvaćenu tehničku praksu na izradi projekta sustava tehničke zaštite. Za izradu projektne dokumentacije potrebno je koristiti slijedeće podloge:

- Građevinske podloge, tlocrte izrađeni u AutoCAD-u;

- Sve važeće propise i zakone, te pravila struke;

- Prosudbu ugroženosti i sigurnosni elaborat;

- Zaključke donijete na radnim sastancima projektanata s investitorom i naručiteljem posla.

U izradi tehničkih rješenja poštivati pravila struke, preporuke  strukovnih udruga, trenutno važeću zakonsku regulativu i najnovija tehnička rješenja koja zadovoljavaju ove zahtjeve.

| PROJEKTANT: |  |
| --- | --- |
| Joško Marković, ing. el. ___________________ |  |

TEHNIČKI OPIS:

Projektnim rješenjem se povećava broj nadzornih kamera sukladno grafičkim prilogom.Projektno je predviđeno rješenje na način da se zadržavaju postojeće kamere kao i postojeća oprema za snimanje (snimač i diskovi).

PROCJENA INVESTICIJE

INVESTITOR:

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:

Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA:

k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o.Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: Z.O.P. 32/18-SJEVER-GP

FAZA:GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

OZNAKA / BROJ PROJEKTA: T.D. 14/18 VN

Mapa 12a

SADRŽAJ PROJEKTA:

PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA

Rekapitulacija troškova gradnje za instalacije i opremu predviđenu predmetnim projektom iznosi:

28.485,00 HRK

Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV.

| PROJEKTANT: |  |
| --- | --- |
| Joško Marković, ing. el. ___________________ |  |